|  | ООО «АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ» Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.18/стр.13 www.a-ecology.ru e-mail: a-ecology@mail.ru Тел./факс:+7(495)777-51-57 |
| --- | --- |

Опросный лист

для подбора очистных сооружений  хозяйственно-бытовых стоков

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта: |  |
| Тел/ф, e-mail |  |

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ:

| № | Параметры | Данные заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. Расчётное количество сточных вод |
| 1.1 | Среднесуточный расход сточных вод, м3/сут. |  |
| 1.2 | Максимальный часовой расход сточных вод, м3/час. |  |
| 2. Параметры для определения расчётного расхода сточных вод |
| 2.1 | Количество жителей, чел. |  |
| 2.2 | Вероятность увеличения числа жителей на перспективу, чел. |  |
| 3. Гидрогеологические условия участка |
| 3.1 | Почвы: – песчаные; – супесчаные; – суглинистые; - глинистые. |  |
| 3.2 | Уровень грунтовых вод, м |  |
| 3.3 | Место предполагаемого сброса очищенных стоков – почва; - овраг; -водоём (тип: рыб.-хоз., культ.-быт.) |  |
| 3.4 | Рельеф участка |  |
| 4. Наличие инфраструктуры |
| 4.1 | Количество сточных вод от предприятий, обслуживающих население, м3/сут |  |
| 4.2 | Количество сточных вод от предприятий общественного питания, м3/сут |  |
| 5. Показатели сточных вод, подаваемых на очистку и требования к очищенной воде. |
|  | показатель | на входе, мг/л | на выходе, мг/л |
| 5.1 | взвешенные вещества |  |  |
| 5.2 | БПКполн. |  |  |
| 5.3 | Азот аммонийных солей |  |  |
| 5.4 | фосфаты |  |  |
| 5.5 | хлориды |  |  |
| 5.6 | СПАВ |  |  |
| 5.7 | жиры |  |  |
| 6. Этапность строительства. |
| 6.1 | Количество этапов |  |
| 7. Условия водоснабжения. |
| 7.1 | Наличие водозабора, его месторасположение (расстояние до планируемого места установки очистного сооружения), м |  |
| 8. Условия водоотведения. |
| 8.1 | Заглубление (глубина залегания подводящего коллектора), м |  |
| 8.2 | Планируемое место установки очистного оборудования (газон/проезжая часть) |  |
| 8.3 | Возможность размещения вспомогательного оборудования (компрессора) в подсобном/подвальном помещении (не более 20 метров от установленного очистного сооружения) |  |
| 8.4 | Режим: напорный/безнапорный |  |
| 9. Ситуационная характеристика места установки очистных сооружений. |
| 9.1 | Расстояние до близлежащих жилых застроек, м |  |